## 2023.03.1
使用科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注
ICU | 动态尿量监测仪 | 8 | 台 | 每小时尿量监测，精确判断肾功能
ICU | 全自动软式内镜清洗消毒器 | 1 | 台 | 用于支气管镜的测漏、清洗、消毒、干燥
耳鼻咽喉科 | 耳鼻喉科微波治疗仪 | 1 | 套
耳鼻咽喉科 | 电子鼻咽喉镜系统 | 1 | 套
护理-手术室 | LED子母无影灯 | 5 | 套 | 手术切口照明
教培处 | 多点触控中医经络腧穴解剖教学系统 | 1 | 套 | 教学设备
教培处 | 无线智能气道评估管理考核模型 | 2 | 套 | 教学设备
麻醉科 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 3 | 台 | 用于有自主呼吸的患者，通过提供高流量无创呼吸湿化治疗快速的改善患者氧全，降低插管率及死亡率，用于低氧血症、术前术后的治疗、预充氧、无痛消化内镜检查等
麻醉科 | 复苏室专用吊塔 | 8 | 台 | 复苏室内改造用。采用吊塔式布局，可以增加床位使用空间，医疗环境更好，更有利于患者的复苏和抢救，提升医疗安全和医疗质量。
麻醉科 | 射频治疗仪（四通道） | 1 | 台 | 慢性顽固性疼痛病人，而药物治疗和神经阻滞等常规方法无效或副作用太大而不能坚持治疗时，往往采用射频治疗的介入方法
麻醉科 | 输液信息采集系统 | 1 | 台 | 用于DSA、ERCP、复合手术室，麻醉医生通过输液信息采集系统调整药物使用，无需中断手术操作，同时直接隔离辐射对医生的伤害。
麻醉科 | 血流动力学监测仪 | 2 | 台 | 快速测量容量反应性、血流动力学，后负荷、心肌收缩力等循环指标，对危重患者的抢救、大手术、长手术的麻醉监测有非常重要的作用
内分泌科 | 经络导平治疗仪 | 1 | 台 | 缓解疼痛，改善糖尿病周围神经病变
内分泌科 | 超声波治疗仪 | 1 | 台 | 用于糖尿病周围神经病变的理疗
内分泌科 | 周围神经检测仪 | 1 | 台
皮肤科 | 高频电灼仪 | 1 | 台 | 1.中重度囊肿型痤疮、脓胞性痤疮； 2.凹陷性疤痕。3.粉刺、结节 4.汗管瘤
皮肤科 | 射频治疗仪（微雕） | 1 | 台 | 1、面部雕塑： 面部皮肤松弛，局部脂肪的堆积，各种皱纹 2、 颈部雕塑 3、身体雕塑：腹部等多脂肪堆积部位
输血科 | 全自动血栓弹力图仪 | 1 | 台 | 连续监测整个凝血过程
输血科 | 血液加温仪 | 1 | 台 | 快速融化冰冻血浆，为抢救输血提供保障
消化病诊疗中心 | 多功能辅助手术气动臂 | 1 | 件 | 替代腹腔镜手术扶镜手，稳定、可控、灵活
消化病诊疗中心 | 腹腔镜减重手术特殊器械 | 1 | 套 | 新开展用于肥胖病人减重手术
消化内镜中心 | 电子胃镜 | 1 | 根 | 用于消化内镜的诊疗
消化内镜中心 | 电子肠镜 | 1 | 根 | 用于消化内镜的诊疗
消化内镜中心 | 电子十二指肠镜 | 1 | 根 | 用于消化内镜的诊疗
消化内镜中心 | 消化内镜氩气刀 | 1 | 台 | 用于消化内镜的诊疗
消化内镜中心 | 成像控制器 | 1 | 台 | 胆道子镜直视系统，用于观察胆道系统
血液净化中心 | 人体成分分析仪 | 1 | 台 | 计算血液透析患者干体重，更精准的超滤量控制
眼科 | 冷冻治疗仪 | 1 | 台 | 眼科部分手术必备设备
眼科 | A/B超诊断仪 | 1 | 台 | 用于眼科玻璃体视网膜疾病常规检查
针灸科 | 自动温热间歇牵引系统 | 1 | 台 | 颈椎、腰椎牵引
钟楼院区-VIP | 牙周数字观测仪 （牙周内窥镜） | 1 | 台 | 口腔数字观测仪（牙周内窥镜）可令临床医生直接、实时、可视化和放大地观察到龈下软硬组织异常，有助于早期诊断牙周炎和其他病变，使得牙周治疗无论从手工、超声、手术等方面治疗更为精确
钟楼院区-口腔颌面外科 | 牙科超声骨刀 | 1 | 台 | 口腔颌面外科复杂牙科手术
钟楼院区-牙周科 | 牙科超声骨刀 | 1 | 台 | 牙周手术
钟楼院区-牙体牙髓科 | 口腔治疗用显微镜 | 5 | 台 | 根管再治疗，取根管内分离器械
钟楼院区-正畸科 | 头影测量软件 | 1 | 套 | 临床资料分析、正颌模拟