**附件：**

1. **综合类医疗设备整体运维医疗设备维保清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **规格型号** | **数量** | **开始使用日期** |
| 3D腹腔镜系统 | STORZ TC200EN+TC302 | 1 | 2021.03.15 |
| 3D腹腔镜系统 | 贝朗 EinsteinVision 3D Complete-Set C4 | 1 | 2021.05.17 |
| 超脉冲二氧化碳激光点阵治疗系统 | UltraPulse Encore | 1 | 2022.07.14 |
| 椎间孔镜系统 | SPINENDOS | 1 | 2021.09.10 |
| 全自动微生物质谱检测系统 | Autofms1000 | 1 | 2019.07.06 |
| 关节镜系统 | 锐适 | 1 | 2022.01.18 |
| 移动式C形臂X射线系统 | BV Endura | 1 | 2019.06.11 |
| 移动式C形臂X射线系统 | BV Endura | 1 | 2019.06.11 |
| 移动式C形臂X射线系统 | 飞利浦BV Pulsera | 1 | 2020.03.05 |
| 数字一体化手术室系统 | Telemedicine带腔镜 | 1 | 2012.02.01 |
| 腹腔镜系统 | ES011302 | 1 | 2021.02.08 |
| 一体化手术室主机系统 | TEGRIS主机系统 | 1 | 2020.09.09 |
| 高频手术系统（消化内镜氩气刀） | VIO300D+APC2 | 1 | 2021.03.01 |
| 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | ORTHOPHOS XG 3D Ceph | 1 | 2020.07.02 |
| 便携式彩色超声诊断系统 | 富士索诺声Edge II | 1 | 2020.03.05 |
| 便携式彩色超声诊断系统 | 富士索诺声Edge II | 1 | 2020.03.05 |
| 便携式彩色超声诊断系统 | 富士索诺声Edge II | 1 | 2020.03.05 |
| 眼科手术显微镜 | M820F20 | 1 | 2013.02.02 |
| 中心监护仪（心电监护仪1拖6） | BeneVisioN12/BeneVision | 1 | 2021.11.19 |
| 心输出量测量仪（PICCO) | PC4000 | 1 | 2022.01.18 |
| 肺功能测试系统 | CareFusion MasterScreenCPX | 1 | 2018.01.13 |
| 组织染色机 | Dako CoverStainer | 1 | 2021.03.15 |
| 主动脉球囊反博泵 | AUTOCAT2 | 1 | 2012.06.01 |
| 阴茎硬度检测仪 | Rigiscan plus | 1 | 2020.12.14 |
| 手术动力系统 | 美敦力 | 1 | 2021.11.02 |
| 图像处理装置 | CV-290 | 1 | 2019.06.13 |
| 免散瞳眼底照相机 | TRC-NW8F plus | 1 | 2021.06.02 |
| 肌电图仪 | Keypoint 9033A07 | 1 | 2021.12.08 |
| 高压注射器 | CT motion | 1 | 2020.09.09 |
| 高压注射器 | CT motion | 1 | 2020.09.09 |
| 高档电动手术床 | MAQUET | 1 | 2012.02.29 |
| 高档电动手术床 | MAQUET | 1 | 2012.02.01 |
| 电动动力系统（显微镜专用动力系统） | GA800 | 1 | 2021.03.01 |
| 射频微针治疗仪（高频电灼仪） | United Ⅱ | 1 | 2019.10.22 |
| 舌面脉信息采集体质辨识系统 | DS01-A | 1 | 2013.07.02 |
| 眼科光学生物测量仪 | LS900 | 1 | 2022.01.18 |
| 眼底激光系统 | 　 | 1 | 2009.12.31 |
| 角膜地形图仪 | TMS-5 | 1 | 2016.07.21 |
| 体外冲击波碎石机 | 　 | 1 | 2010.07.31 |
| 造影剂注射器 | mississippi-XD2000 | 1 | 2020.09.09 |
| 电动液压手术台 | Dr.max7000SF | 1 | 2020.07.06 |
| 电动液压手术台 | Dr.max7000SF | 1 | 2020.07.06 |
| 电动液压手术台 | Dr.max7000SF | 1 | 2020.07.06 |
| 等离子体内窥镜系统 | 捷迈 | 1 | 2003.05.01 |
| LED手术无影灯 | Power LED700+500 | 1 | 2012.02.01 |
| 眼科光学相干断层扫描仪 | Mocean 3000Plus | 1 | 2019.03.19 |
| 射频疼痛治疗仪（射频消融治疗仪） | RFG-1B | 1 | 2019.09.05 |
| 动力系统Powertools | SC2101 | 1 | 2021.01.05 |
| 全自动内镜清洗消毒机 | 美国楷腾 DSD-201 | 1 | 2020.06.10 |
| 耳鼻喉科内窥镜系统 | LC3088HD | 1 | 2021.09.08 |
| 全能整脊手法治疗床 | 242型 | 1 | 2019.05.18 |
| 内镜清洗设备 | KGW/NQX | 1 | 2023.02.10 |
| 自动组织脱水机 | Excelsior AS | 1 | 2019.10.19 |
| 脑电图仪 | EEG-1200C(32通道) | 1 | 2018.07.13 |
| 徕卡脱水机 | ASP300S | 1 | 2010.12.31 |
| 肺功能测试系统 | MasterScreen | 1 | 2015.02.25 |
| 多功能激光光电平台（舒敏治疗仪） | Derma | 1 | 2019.05.23 |
| 自体血回收机 | 美血CSE-E-XX | 1 | 2020.04.07 |
| 紫外线治疗机 | UV1000L | 1 | 2020.10.09 |
| 通用电动手术床 | 　 | 1 | 2012.02.01 |
| 人体成分分析仪 | InBody770 | 1 | 2019.08.02 |
| 人体成分分析仪 | InBody770 | 1 | 2019.08.02 |
| 经颅直流电刺激仪 | VC-8000C | 1 | 2022.09.21 |
| 冲击波治疗机 | HK.SWT300 | 1 | 2021.02.08 |
| 角膜内皮细胞显微镜 | EM-4000 | 1 | 2021.01.19 |
| 超声波妇科治疗仪 | CZF型 | 1 | 2011.03.31 |
| 内镜清洗工作站 | 　 | 1 | 2010.09.30 |
| 超声经颅多普勒血流分析仪 | 北京悦琦创通TCD-2000M | 1 | 2016.04.01 |
| 神经肌肉刺激治疗仪PHENIX | USB4 | 1 | 2010.12.31 |
| 心电测试仪 | 美国GE CardioSoft | 1 | 2017.01.20 |
| 等离子双极电切电凝系统 | SM10 | 1 | 2015.12.11 |
| 全自动精子质量分析仪 | BEIONS3-3 | 1 | 2019.04.17 |
| 冷冻切片机 | 徕卡CM1950 | 1 | 2015.10.15 |
| 二氧化碳激光治疗机 | JZ-2 | 1 | 2014.09.16 |
| 经尿道手术摄像系统 | SC-6180 | 1 | 2021.09.08 |
| 308nm紫外光治疗仪 | XECL-308B | 1 | 2019.10.22 |
| 生物刺激反馈仪 | 加拿大TT SA9800(评估版） | 1 | 2017.12.01 |
| 臭氧治疗仪 | Humazon Promedic | 1 | 2021.03.15 |
| 表面肌电图仪 | XMyoMove EOW | 1 | 2021.01.19 |
| 双极电凝器 | GN160 | 1 | 2020.11.18 |
| 手术灯 | Polaris 100/200 | 1 | 2020.09.03 |
| 手术灯 | Polaris 100/200 | 1 | 2020.09.03 |
| 手术灯 | Polaris 100/200 | 1 | 2020.09.03 |
| 电动手术床（带平移功能） | saturn | 1 | 2012.12.02 |
| 电动手术床（带平移功能） | saturn | 1 | 2012.12.02 |
| 电动手术床（带平移功能） | saturn | 1 | 2012.12.02 |
| 电动手术床（带平移功能） | saturn | 1 | 2012.12.02 |
| 电动手术床（带平移功能） | saturn | 1 | 2012.12.02 |
| 电动手术床（带平移功能） | saturn | 1 | 2012.12.02 |
| 电动手术床（带平移功能） | saturn | 1 | 2012.12.02 |
| 电动手术床（带平移功能） | saturn | 1 | 2012.12.02 |
| 电动手术床（带平移功能） | saturn | 1 | 2012.12.02 |
| 大屏幕显示器吊塔（电动） | MAQUET | 1 | 2020.09.09 |
| 心肺复苏器 | 1007CC | 1 | 2023.02.10 |
| 胃肠电图仪 | EGEG-8D | 1 | 2016.01.22 |
| 医用提取机 | FUEPK-7000 | 1 | 2022.07.14 |
| 组织脱水机 | TP-Ⅲ | 1 | 2021.10.08 |
| 医用射线防护帘 | XT100 | 1 | 2020.09.09 |
| 心肺复苏器 | 1007CCV | 1 | 2019.04.18 |
| 激光脱毛系统（半导体激光脱毛仪） | ML-4120 | 1 | 2019.10.19 |
| 高压造影注射系统 | Mark 7 Arterion | 1 | 2020.09.09 |
| 高压造影注射系统 | Mark 7 Arterion | 1 | 2020.09.09 |
| LED手术无影灯高清摄系统（中置） | MAQUET | 1 | 2020.09.09 |
| 二氧化碳激光治疗机（CO2激光机） | DJL-30C | 1 | 2023.02.01 |
| 眼底造影检查仪（含软件） | APS-B | 1 | 2009.12.31 |
| 水光治疗仪（电子注射器） | Panace-DS-30 | 1 | 2019.09.20 |
| 悬吊系统 | Power Sling System | 1 | 2015.05.28 |
| 心肺复苏器 | 1007CCV | 1 | 2014.06.25 |
| 等离子宫腔电切镜 | 　 | 1 | 2022.11.01 |
| 等离子宫腔电切镜 | 　 | 1 | 2022.11.01 |
| 液体膨宫泵（液体膨宫系统） | WA40620A | 1 | 2019.08.15 |
| 高频手术设备 | FIN-220 | 1 | 2022.01.18 |
| 超声骨刀 | PiezoSurgeryTouch | 1 | 2019.05.23 |
| 结肠途径治疗系统 | 　 | 1 | 2010.09.30 |
| 电动双臂麻醉吊塔 | MAQUET | 1 | 2020.09.09 |
| 内镜清洗工作站 | 　 | 1 | 2010.09.30 |
| 结肠途经治疗机及系统 | IMS-100A | 1 | 2012.08.01 |
| 宫腔镜30度镜头、镜鞘 | / | 1 | 2023.01.05 |
| 电动腔镜塔双臂 | Drager Movita | 1 | 2012.02.01 |
| 电动腔镜塔双臂 | Drager Movita | 1 | 2012.02.01 |
| 微型宫腔镜 | STORZ | 1 | 2021.12.08 |
| 微型宫腔镜 | STORZ | 1 | 2021.12.08 |
| 微型宫腔镜 | STORZ | 1 | 2021.12.08 |
| 呼吸机 | Padus 5m | 1 | 2023.05.05 |
| 呼吸机 | Padus 5m | 1 | 2023.05.05 |
| 呼吸机 | Padus 5m | 1 | 2023.05.05 |
| 呼吸机 | Padus 5m | 1 | 2023.05.05 |
| LED手术无影灯 | HyLED760/730 | 1 | 2020.06.18 |
| 有创呼吸机 | S1200 | 1 | 2023.02.10 |
| 有创呼吸机 | S1200 | 1 | 2023.02.10 |
| 有创呼吸机 | S1200 | 1 | 2023.02.10 |
| 有创呼吸机 | S1100 | 1 | 2023.02.10 |
| 有创呼吸机 | S1200 | 1 | 2023.02.10 |
| 腔镜塔 | Agila CC | 1 | 2020.09.03 |
| 超声治疗仪 | 深圳德迈DM-200B | 1 | 2018.04.12 |
| 血液回收机 | 京精3000P | 1 | 2020.03.10 |
| 纤维输尿管肾镜 | 8703.534 | 1 | 2019.07.05 |
| 平衡评定与训练仪 | XPH-B | 1 | 2021.01.19 |
| 电脑验光仪 | RC-5000 | 1 | 2020.11.02 |
| 软性喉镜（便携式插管内窥镜） | 宾得FI-16RBS | 1 | 2016.06.20 |
| 卡式压力蒸汽灭菌器 | 　 | 1 | 2010.08.31 |
| 输血输液加压仪 | HL-A-500 | 1 | 2021.12.08 |
| 输血输液加压仪 | HL-A-500 | 1 | 2021.12.08 |
| 电动间歇式牵引系统 | MINATO TC-30D（A配置） | 1 | 2014.10.10 |
| 电动间歇式牵引系统 | MINATO TC-30D（A配置） | 1 | 2014.10.10 |
| 电子阴道镜数字成像系统 | SLC-2000B | 1 | 2019.04.17 |
| 电脑非接触眼压计 | 拓普康CT-800 | 1 | 2017.10.16 |
| 超声引导系统 | SM012 | 1 | 2022.01.18 |
| 止血带系统 | A.T.S 2200TS | 1 | 2019.06.04 |
| 止血带系统 | A.T.S 2200TS | 1 | 2019.06.04 |
| 外科塔 | Agila CC | 1 | 2020.09.03 |
| 外科塔 | Agila CC | 1 | 2020.09.03 |
| 外科塔 | Agila CC | 1 | 2020.09.03 |
| 超声多普勒系统 | HandyDop-Pro | 1 | 2021.08.05 |
| 碳13呼吸测定分析仪 | FANci3 | 1 | 2021.03.01 |
| 数字震动感觉阈值检测仪 | Sensiometer A200 | 1 | 2021.08.05 |
| 全自动软式内镜清洗消毒器 | Rider50B | 1 | 2021.02.08 |
| 内热式针灸治疗仪 | 济宁佳科KF | 1 | 2018.04.12 |
| 轮转式切片机 | 徕卡RM2235 | 1 | 2015.10.15 |
| 机械双臂外科吊塔 | MAQUET | 1 | 2020.09.09 |
| 多功能牵引床（四维整脊牵引床） | FRD/YZ-V | 1 | 2020.11.16 |
| 低压真空干燥柜 | 凯斯普CASP-D1 | 1 | 2018.05.10 |
| 内镜清洗专用纯水处理 | Water-FE-300L | 1 | 2021.11.01 |
| 医学影像工作站 | JD-801B | 1 | 2019.03.08 |
| 牙科X射线机（含口腔数字X射线成像系统） | HELIODENT PLUS D3507(XIOS XG) | 1 | 2020.07.02 |
| 牙科X射线机（含口腔数字X射线成像系统） | HELIODENT PLUS D3507(XIOS XG) | 1 | 2020.07.02 |
| 起博分析仪（临时起博器） | 8031 | 1 | 2022.04.01 |
| 肌电图机 | E3 | 1 | 2017.08.17 |
| 自动温热间歇牵引系统 | TC-30D | 1 | 2012.04.01 |
| 膨宫泵 | W.O.M H108 | 1 | 2020.08.20 |
| 麻醉塔 | Agila CC | 1 | 2020.09.03 |
| 麻醉塔 | Agila CC | 1 | 2020.09.03 |
| 麻醉塔 | Agila CC | 1 | 2020.09.03 |
| 自动气压止血带 | 捷迈 | 1 | 2006.01.01 |
| 医用级显示器（含吊臂） | MAQUET | 1 | 2020.09.09 |
| 下交叉韧带修复系统 | 美国Linvatec | 1 | 2004.12.01 |
| 声阻抗仪 | AT235 | 1 | 2019.03.02 |
| 高频电刀分析仪 | QA-ESⅢ | 1 | 2020.11.11 |
| 医用臭氧治疗仪 | CHY-31 | 1 | 2015.12.11 |
| 手术室吊塔 | MUDUTEC | 1 | 2012.02.01 |
| 手术室吊塔 | MUDUTEC | 1 | 2012.02.01 |
| 水处理设备 | 　 | 1 | 2010.08.31 |
| 诊断型听力计 | AD229b | 1 | 2019.03.02 |
| 血浆解冻箱 | KJX-1B | 1 | 2017.05.04 |
| 糖尿病并发症检查箱套件 | 　 | 1 | 2009.12.31 |
| 远红外线治疗仪 | TY-102 | 1 | 2014.06.10 |
| 远红外线治疗仪 | TY-102 | 1 | 2014.06.10 |
| 紫外线治疗仪 | W100L | 1 | 2009.12.31 |
| 中低频治疗仪 | TENS80C | 1 | 2022.01.18 |
| 远红外线治疗仪 | TY-102 | 1 | 2018.05.18 |
| 生物安全柜 | HFsafe-1500LCB2 | 1 | 2020.09.03 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 监护仪 | MX500 | 1 | 2023.03.01 |
| 冰冻血浆解冻箱 | KJX-IB | 1 | 2021.12.08 |
| 牵引床 | 电动自控TCU2-I | 1 | 2003.03.01 |
| 全自动颈腰椎牵 | 　 | 1 | 2005.06.08 |
| 智能主被动训练系统（上下肢） | 德国麦迪卡THERA-LIVE | 1 | 2015.11.20 |
| 血液冷藏箱 | MBR-305D | 1 | 2021.12.08 |
| 外科塔双臂 | Drager Agila | 1 | 2012.02.29 |
| 外科塔双臂 | Drager Agila | 1 | 2012.02.29 |
| 外科塔双臂 | Drager Agila | 1 | 2012.02.29 |
| 外科塔双臂 | Drager Agila | 1 | 2012.02.01 |
| 外科塔双臂 | Drager Agila | 1 | 2012.02.01 |
| 外科塔双臂 | Drager Agila | 1 | 2012.02.01 |
| 脑生理治疗机 | SK-A | 1 | 2011.05.20 |
| 麻醉外科共用吊臂双塔 | Drager Agila | 1 | 2012.02.29 |
| 麻醉外科共用吊臂双塔 | Drager Agila | 1 | 2012.02.29 |
| 麻醉外科共用吊臂双塔 | Drager Agila | 1 | 2012.02.29 |
| 麻醉外科共用吊臂双塔 | Drager Agila | 1 | 2012.02.29 |
| 麻醉外科共用吊臂双塔 | Drager Agila | 1 | 2012.02.29 |
| 麻醉塔双臂 | Drager Agila | 1 | 2012.02.29 |
| 麻醉塔双臂 | Drager Agila | 1 | 2012.02.29 |
| 麻醉塔双臂 | Drager Agila | 1 | 2012.02.29 |
| 麻醉塔双臂 | Drager Agila | 1 | 2012.02.29 |
| 麻醉塔双臂 | Drager Agila | 1 | 2012.02.29 |
| 麻醉塔双臂 | Drager Agila | 1 | 2012.02.01 |
| 脉象诊测信息采集系统 | DS01-C | 1 | 2013.07.02 |
| 骨质疏松治疗仪 | YK-5000A | 1 | 2015.11.20 |
| 全自动四通道糖化血红蛋白分析仪 | A1C EZ Auto 4 | 1 | 2020.01.17 |
| 内镜中心复合吊塔 | 三丰BQ-XT-2+BQF-S1-A | 1 | 2020.06.10 |
| 内镜中心复合吊塔 | 三丰BQ-XT-2+BQF-S1-A | 1 | 2020.06.10 |
| 内镜中心复合吊塔 | 三丰BQ-XT-2+BQF-S1-A | 1 | 2020.06.10 |
| 内镜中心复合吊塔 | 三丰BQ-XT-2+BQF-S1-A | 1 | 2020.06.10 |
| 内镜中心复合吊塔 | 三丰BQ-XT-2+BQF-S1-A | 1 | 2020.06.10 |
| 内镜中心复合吊塔 | 三丰BQ-XT-2+BQF-S1-A | 1 | 2020.06.10 |
| 内镜中心复合吊塔 | 三丰BQ-XT-2+BQF-S1-A | 1 | 2020.06.10 |
| 内镜中心复合吊塔 | 三丰BQ-XT-2+BQF-S1-A | 1 | 2020.09.01 |
| 二氧化碳培养箱 | BB150 | 1 | 2023.02.01 |
| 耳鼻喉综合治疗台 | M01010 | 1 | 2010.12.31 |
| 耳鼻喉综合治疗台 | M01010 | 1 | 2010.12.31 |
| 耳鼻喉综合治疗台 | M01010 | 1 | 2010.12.31 |
| 封口机 | HM850DC | 1 | 2012.12.02 |
| 生物安全柜（A2） | Hfsafe-1500LC | 1 | 2020.07.17 |
| 生物安全柜（A2） | Hfsafe-1500LC | 1 | 2020.07.17 |
| 生物安全柜（A2） | Hfsafe-1800LC | 1 | 2020.07.17 |
| 生物安全柜（A2） | Hfsafe-1800LC | 1 | 2020.07.17 |
| 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 致微GR60DP | 1 | 2021.09.08 |
| 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 致微GR60DP | 1 | 2021.09.08 |
| 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 致微GR60DP | 1 | 2020.03.09 |
| 多导睡眠监测仪 | YH-1000C | 1 | 2013.06.02 |
| 多导睡眠监测仪 | YH-1000C | 1 | 2013.06.02 |
| 骨科手术固定臂 | 9560524 | 1 | 2022.01.18 |
| 骨科手术固定臂 | 9560523 | 1 | 2022.01.18 |
| 骨科手术固定臂 | 9560523 | 1 | 2022.01.18 |
| 体外循环塔单臂 | Drager Agila | 1 | 2012.02.01 |
| 听力筛查仪 | Type 1077 | 1 | 2015.04.09 |
| 听力筛查仪 | Type1077 AccuScreenTE | 1 | 2013.02.02 |
| 干湿分离吊塔 | 三丰BQ-ICU-B | 1 | 2020.06.10 |
| 干湿分离吊塔 | 三丰BQ-ICU-B | 1 | 2020.06.10 |
| 干湿分离吊塔 | 三丰BQ-ICU-B | 1 | 2020.06.10 |
| 干湿分离吊塔 | 三丰BQ-ICU-B | 1 | 2020.06.10 |
| 干湿分离吊塔 | 三丰BQ-ICU-B | 1 | 2020.06.10 |
| 干湿分离吊塔 | 三丰BQ-ICU-B | 1 | 2020.06.10 |
| 干湿分离吊塔 | 三丰BQ-ICU-B | 1 | 2020.06.10 |
| 干湿分离吊塔 | 三丰BQ-ICU-B | 1 | 2020.06.10 |
| 干湿分离吊塔 | 三丰BQ-ICU-B | 1 | 2020.06.10 |
| 听力筛查仪 | Type 1077 | 1 | 2017.02.17 |
| 多功能包埋机 | 派斯杰BM450A | 1 | 2015.09.06 |
| 电动手术台 | JS-2032 | 1 | 2022.08.16 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 无创呼吸机 | S9030 | 1 | 2023.02.10 |
| 胃动力治疗仪 | YM-W | 1 | 2016.01.22 |
| 立式自动压力蒸汽灭菌器 | 美国致微GI80DP | 1 | 2017.12.01 |
| 医用离心机 | KA-2200 | 1 | 2021.12.08 |
| 手术床 | DH-S103B | 1 | 2020.11.02 |
| 呼吸机 | VENTImotion 30 | 1 | 2021.03.15 |
| 呼吸机 | VENTImotion 30 | 1 | 2021.03.15 |
| 呼吸机 | VENTImotion 30 | 1 | 2021.03.15 |
| 呼吸机 | VENTImotion 30 | 1 | 2021.03.15 |
| 呼吸机 | VENTImotion 30 | 1 | 2021.03.15 |
| 呼吸机 | VENTImotion 30 | 1 | 2021.03.15 |
| 呼吸机 | VENTImotion 30 | 1 | 2021.03.15 |
| 呼吸机 | VENTImotion 30 | 1 | 2021.03.15 |
| 低频电子脉冲红外治疗仪 | WH290-Ⅱ | 1 | 2020.11.02 |
| 低频电子脉冲红外治疗仪 | WH290-Ⅱ | 1 | 2020.11.02 |
| 低频电子脉冲红外治疗仪 | WH290-Ⅱ | 1 | 2020.11.02 |
| 低频电子脉冲红外治疗仪 | WH290-Ⅱ | 1 | 2020.11.02 |
| 智能主被动训练系统（床边下肢型） | 常州钱璟AP-ZXQ-02 | 1 | 2015.11.20 |
| 腹水浓缩回输引流 | 　 | 1 | 2001.07.01 |
| 伏卧式多功能腰椎治疗床 | FYC-111AD | 1 | 2012.04.01 |
| 亚低温治疗仪 | HGT-200 | 1 | 2012.01.01 |
| 亚低温治疗仪 | HGT-200 | 1 | 2012.01.01 |
| 高频电刀 | 沪通GD350-B5 | 1 | 2014.11.06 |
| 双极电凝 | 　 | 1 | 2000.06.01 |
| 关节镜影像工作站 | 　 | 1 | 2007.01.01 |
| 宫腔镜系统 | XG-5 | 1 | 2012.02.01 |
| 高速冷冻离心机 | 中科HC-3018R | 1 | 2020.06.10 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.29 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.29 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.29 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.29 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.29 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.29 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.29 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.29 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.29 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.29 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.29 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.29 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.29 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.29 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.29 |
| ICU吊塔 | B25 | 1 | 2012.02.01 |
| 双极电凝 | 　 | 1 | 1998.08.01 |
| 生物安全柜 | 海尔HR40-ⅡA2 | 1 | 2017.07.03 |
| 上下肢主被动康复训练器 | LGT-5100D | 1 | 2023.02.01 |
| MOST蒸汽灭菌器 | MOST-T | 1 | 2019.06.01 |
| 血栓弹力图仪 | DRNX-1 | 1 | 2019.06.01 |
| 血栓弹力图仪 | DRNX-1 | 1 | 2019.06.01 |
| 低速冷冻离心机 | KDC-2046 | 1 | 2021.07.12 |
| 低速冷冻离心机 | KDC-2046 | 1 | 2021.07.12 |
| 低速冷冻离心机 | KDC-2046 | 1 | 2022.08.16 |
| 中频电疗仪（动态干扰电） | ZP-100CSIVB | 1 | 2021.02.02 |
| 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | YS1002 | 1 | 2015.12.11 |
| 深层肌肉刺激仪 | 山东泽普ZEPU-K5000A | 1 | 2015.11.20 |
| 临时起搏器 | PT10 | 1 | 2016.03.14 |
| 脊柱牵引康复床 | IB3 | 1 | 2007.01.01 |
| 磁振热治疗仪 | 301-H4 | 1 | 2019.06.13 |
| LED手术无影灯 | HyLED200 | 1 | 2020.06.18 |
| LED手术无影灯 | HyLED200 | 1 | 2020.06.18 |
| LED手术无影灯 | HyLED200 | 1 | 2020.06.18 |
| LED手术无影灯 | HyLED200 | 1 | 2020.06.18 |
| LED手术无影灯 | HyLED200 | 1 | 2020.06.18 |
| LED手术无影灯 | HyLED200 | 1 | 2020.06.18 |
| LED手术无影灯 | HyLED200 | 1 | 2020.06.18 |
| LED手术无影灯 | HyLED200 | 1 | 2020.06.18 |
| 生物安全柜 | HR40-ⅡA2 | 1 | 2021.05.17 |
| 脑电仿生电刺激仪 | 苏州好博HB520D | 1 | 2017.11.04 |
| 变焦体式显微镜 | SZ61TR | 1 | 2021.02.08 |
| 医用煮沸消毒器 | ZF300 | 1 | 2021.08.19 |
| 医用离心机 | WG-YLJ-1 | 1 | 2021.11.19 |
| 医用超声波清洗机 | DK-Y1200 | 1 | 2023.01.05 |
| 压力系统 | 韩国元金Power-Q6000PLUS | 1 | 2017.12.01 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯CX31 | 1 | 2018.04.12 |
| 深层肌肉刺激仪 | 山东泽普ZEPU-K5000A | 1 | 2017.11.04 |
| 微波治疗仪 | 　 | 1 | 2001.01.01 |
| 压力治疗系统（空气波治疗仪） | PowerQ-6000 | 1 | 2016.05.31 |
| 生物安全柜 | 海尔HR30-ⅡA2 | 1 | 2021.09.08 |
| 生物安全柜 | 海尔HR30-ⅡA2 | 1 | 2021.09.08 |
| 生物安全柜 | 海尔HR30-ⅡA2 | 1 | 2021.09.08 |
| 生物安全柜 | 海尔HR30-ⅡA2 | 1 | 2020.11.02 |
| 生物安全柜 | 海尔HR30-ⅡA2 | 1 | 2020.03.09 |
| 生物安全柜 | 海尔HR30-ⅡA2 | 1 | 2017.12.07 |
| 生物安全柜 | 海尔HR30-ⅡA2 | 1 | 2022.03.09 |
| 生物安全柜 | 海尔HR30-ⅡA2 | 1 | 2022.06.01 |
| 机械妇科床 | GTS2512B | 1 | 2010.12.31 |
| 机械妇科床 | GTS2512B | 1 | 2010.12.31 |
| 电脑视野检查仪 | 　 | 1 | 2018.04.20 |
| 病人监护仪（转运） | BeneVision N1 | 1 | 2023.11.17 |
| 医用震动排痰机 | PTJ-300A | 1 | 2014.04.22 |
| 医用震动排痰机 | PTJ-300A | 1 | 2014.04.22 |
| 冷冻治疗仪 | HB-801B | 1 | 2006.07.01 |
| T组合婴儿复苏器 | RD900AZU | 1 | 2022.06.01 |
| 医用全自动电子血压计 | HBP-9021 | 1 | 2021.07.12 |
| 医用全自动电子血压计 | HBP-9021 | 1 | 2021.06.02 |
| 固定单臂麻醉吊塔 | 三丰BQF-1 | 1 | 2020.06.10 |
| 腹部牵开器 | JM-II | 1 | 2010.06.30 |
| 新生儿黄疸治疗箱 | XHZ | 1 | 2012.12.02 |
| 生物反馈神经功能重建治疗仪 | AM900B | 1 | 2020.12.14 |
| 生物反馈神经功能重建治疗仪 | AM900B | 1 | 2020.12.14 |
| 生物反馈神经功能重建治疗仪 | AM900B | 1 | 2020.12.14 |
| 高速冷冻离心机 | KDC-120HR | 1 | 2021.07.12 |
| 深层肌肉按摩器 | QL/DMS-B | 1 | 2023.03.01 |
| 医用振动排痰机 | PTJ-767A | 1 | 2019.07.11 |
| ICU吊柱 | BQ-ICU-1A | 1 | 2020.06.10 |
| ICU吊柱 | BQ-ICU-1A | 1 | 2020.06.10 |
| ICU吊柱 | BQ-ICU-1A | 1 | 2020.06.10 |
| ICU吊柱 | BQ-ICU-1A | 1 | 2020.06.10 |
| ICU吊柱 | BQ-ICU-1A | 1 | 2020.06.10 |
| ICU吊柱 | BQ-ICU-1A | 1 | 2020.06.10 |
| 医用振动排痰机 | PTJ-767A | 1 | 2022.01.18 |
| 医用振动排痰机 | PTJ-767A | 1 | 2020.11.11 |
| 医用振动排痰机 | PTJ-767A | 1 | 2020.11.11 |
| 德国安卡自动切割器 | MD385 | 1 | 2021.12.14 |
| 离心机 | hc2518r | 1 | 2010.09.30 |
| 温热式低周波治疗器 | 好玛 HL-Ⅲ | 1 | 2015.09.06 |
| 手术显微镜 | XT-X-4A | 1 | 2013.07.02 |
| 离心机 | 中科中佳KDC-1044 | 1 | 2016.11.15 |
| 电动手术台 | JS-2031 | 1 | 2011.06.24 |
| 超声雾化器 | WH-Ⅰ | 1 | 2020.11.02 |
| 超声雾化器 | WH-Ⅰ | 1 | 2020.11.02 |
| 温热式低周波治疗器 | 好玛 HL-Ⅲ | 1 | 2021.12.08 |
| 医用控温仪 | FKW-M1 | 1 | 2022.01.18 |
| 脑功能治疗仪 | BL-N04 | 1 | 2015.11.10 |
| CQ2培养箱 | WJ-2-160型 | 1 | 2010.07.31 |
| 外周神经丛刺激器 | 　 | 1 | 2009.12.31 |
| 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | YS1001P | 1 | 2021.02.02 |
| 离心机 | KDC-1044 | 1 | 2009.12.31 |
| 大容量低速离心机 | KDC-1044L | 1 | 2021.02.02 |
| 大容量低速离心机 | KDC-1044L | 1 | 2020.08.20 |
| 大容量低速离心机 | KDC-1044L | 1 | 2019.01.17 |
| 多体位医用诊疗床 | 翔宇XY-K-SF-8 | 1 | 2017.04.08 |
| 多体位医用诊疗床 | 翔宇XY-K-SF-8 | 1 | 2017.04.08 |
| 多体位医用诊疗床 | 翔宇XY-K-SF-8 | 1 | 2017.04.08 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.06.02 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.06.02 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.06.02 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.06.02 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.06.02 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.06.02 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.06.02 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.03.15 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.06 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.05 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.05 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.05 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.05 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.05 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.05 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.05 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.05 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.05 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.05 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.05 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.05 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.05 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.05 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.02.02 |
| 熏蒸治疗机 | HYZ-IB | 1 | 2021.01.05 |
| 全胸震荡排痰机 | YK801 | 1 | 2022.07.14 |
| 医用输血输液加温器 | QW—518 | 1 | 2010.12.31 |
| 医用输血输液加温器 | QW—518 | 1 | 2010.12.31 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯CX-33 | 1 | 2020.03.09 |
| 电动产床 | 99F型 | 1 | 2009.12.31 |
| 多功能低频电子治疗仪 | DY-6 | 1 | 2015.11.10 |
| 自动洗胃机 | SC-IIIB | 1 | 2022.07.14 |
| 紫外线治疗仪 | W236B | 1 | 2009.12.31 |
| 脉搏血氧测量仪 | 美国迈心诺Rad-5v | 1 | 2019.12.14 |
| 头戴式检查灯 | spark | 1 | 2022.07.14 |
| 辐射式新生儿抢救台 | FXQ4 | 1 | 2020.08.20 |
| 辐射式新生儿抢救台 | FXQ4 | 1 | 2020.08.20 |
| 辐射式新生儿抢救台 | FXQ4 | 1 | 2020.08.20 |
| 辐射式新生儿抢救台 | FXQ4 | 1 | 2020.08.20 |
| 辐射式新生儿抢救台 | FXQ4 | 1 | 2020.08.20 |
| 辐射式新生儿抢救台 | FXQ4 | 1 | 2020.08.20 |
| 辐射式新生儿抢救台 | FXQ4 | 1 | 2020.08.20 |
| 辐射式新生儿抢救台 | FXQ4 | 1 | 2020.08.20 |
| 辐射式新生儿抢救台 | FXQ4 | 1 | 2020.08.20 |
| 水处理设备 | 南京溢澜YL-400 | 1 | 2020.03.05 |
| 洁净工作台 | HS-1800H-U | 1 | 2022.01.19 |
| 经皮黄疸仪 | JH20-1B | 1 | 2019.09.06 |
| 裂隙灯显微镜 | 苏州六六YZ5J | 1 | 2020.03.05 |
| 经皮黄疸仪 | JH20-1B | 1 | 2013.02.02 |
| 经皮黄疸仪 | JH20-1B | 1 | 2015.01.08 |
| 经皮黄疸仪 | JH20-1B | 1 | 2013.03.02 |
| 高速离心机 | HC-3518 | 1 | 2012.12.02 |
| 超短波电疗仪 | JSWD-10型 | 1 | 2018.09.18 |
| 神经肌肉电刺激仪 | QL/N-IV | 1 | 2019.06.12 |
| 电动直立床 | TGC-DZC | 1 | 2015.11.20 |
| 自动洗胃机 | SCIII | 1 | 2007.09.27 |
| 水平层流台 | HS-1800H-U | 1 | 2020.07.17 |
| 水平层流台 | HS-1800H-U | 1 | 2020.07.17 |
| 水平层流台 | HS-1800H-U | 1 | 2020.07.17 |
| 水平层流台 | HS-1800H-U | 1 | 2020.07.17 |
| 水平层流台 | HS-1800H-U | 1 | 2020.07.17 |
| 水平层流台 | HS-1800H-U | 1 | 2020.07.17 |
| 裂隙灯 | 　 | 1 | 2015.12.23 |
| 红光治疗仪 | KDH-150B | 1 | 2012.11.02 |
| 红光治疗仪 | KDH-150B | 1 | 2012.09.01 |
| 裂隙灯显微镜 | Y25J | 1 | 2010.07.31 |
| 裂隙灯显微镜 | Y25J | 1 | 2010.07.31 |
| 裂隙灯显微镜 | Y25J | 1 | 2010.07.31 |
| 病人监护仪 | 迈瑞ePM 10 | 1 | 2022.07.01 |
| 病人监护仪 | 迈瑞ePM 10 | 1 | 2022.07.01 |
| 病人监护仪 | 迈瑞ePM 10 | 1 | 2022.07.01 |
| 病人监护仪 | 迈瑞ePM 10 | 1 | 2022.07.01 |
| 病人监护仪 | 迈瑞ePM 10 | 1 | 2022.07.01 |
| 病人监护仪 | 迈瑞ePM 10 | 1 | 2022.07.01 |
| 病人监护仪 | 迈瑞ePM 10 | 1 | 2022.07.01 |
| 病人监护仪 | 迈瑞ePM 10 | 1 | 2022.07.14 |
| 多参数监护仪 | HPMS109 | 1 | 2022.06.01 |
| 多参数监护仪 | HPMS109 | 1 | 2022.06.01 |
| 多参数监护仪 | HPMS109 | 1 | 2022.06.01 |
| 多参数监护仪 | HPMS109 | 1 | 2022.06.01 |
| 多参数监护仪 | HPMS109 | 1 | 2022.06.01 |
| 多参数监护仪 | HPMS109 | 1 | 2022.06.01 |
| 多参数监护仪 | HPMS109 | 1 | 2022.06.01 |
| 多参数监护仪 | HPMS109 | 1 | 2022.06.01 |
| 多参数监护仪 | HPMS109 | 1 | 2022.06.01 |
| 多参数监护仪 | HPMS109 | 1 | 2022.06.01 |
| 多参数监护仪 | HPMS109 | 1 | 2022.06.01 |
| 多参数监护仪 | HPMS109 | 1 | 2022.06.01 |
| 多参数监护仪 | HPMS109 | 1 | 2022.06.01 |
| 血液透析、血液透析滤过装置 | 710207T | 1 | 2022.06.01 |
| 血液透析、血液透析滤过装置 | 710207T | 1 | 2022.06.01 |
| 血液透析设备 | 4008S Version V10 | 1 | 2022.06.01 |
| 血液透析设备 | 4008S Version V10 | 1 | 2022.06.01 |
| 血液透析设备 | 4008S Version V10 | 1 | 2022.06.01 |
| 血液透析设备 | 4008S Version V10 | 1 | 2022.06.01 |
| 血液透析设备 | 4008S Version V10 | 1 | 2022.06.01 |
| C臂机 | GE OEC One | 1 | 2022.07.01 |
| 听力筛查仪 | Type 1077 | 1 | 2022.09.21 |
| 多波长激光治疗仪（皮肤激光治疗仪） | Elite+ | 1 | 2022.06.01 |
| 手术动力装置 | 78SS80-SET-EN | 1 | 2022.03.09 |
| YAG激光治疗系统 | Selecta Duet | 1 | 2022.02.17 |
| 高频手术系统（能量平台） | MAXIUM ME402 | 1 | 2022.01.18 |
| C臂机 | GE OEC One | 1 | 2022.03.09 |
| 病人监护仪 | 迈瑞ePM 10 | 1 | 2022.01.18 |
| 失眠治疗仪 | ST2000 | 1 | 2023.02.01 |
| 合计 |  | 535 |  |

**二、整体运维服务要求**

1. **维保要求：**整机全保（含所有配件和易损件）

（二）**整体运维智慧化管理要求**

1、设备全生命周期管理

2、设备无人值守调配

3、设备的单机效益分析

4、设备的效期管理

5、设备的质控管理

6、数字化中终端显示

7、提供设备管理硬件及软件

8、服务期内现场驻点工程师≥2人