附件二：放射类设备整体运维内容

一、项目清单

放射类设备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 使用科室 | 品牌型号 | 单位 | 数量 |
| X射线计算机体层摄影设备 | 放射科 | 联影uCT710 | 台 | 1 |
| MRI | 放射科 | MAGENTOM Avanto | 台 | 1 |
| CT | 放射科 | Definition AS | 台 | 1 |
| DR | 放射科 | AXIOM Aristos MX | 台 | 1 |
| 钼靶乳腺机 | 放射科 | Mammomat Inspiration | 台 | 1 |
| 胃肠机 | 放射科 | AXIOM Iconos R200 | 台 | 1 |
| 数字化医用X射线摄影系统 | 放射科 | Ysio Max | 台 | 1 |
| 移动式摄影X射线机 | 放射科 | MOBileet Mira Max | 台 | 1 |
| 16排CT | 放射科 | SOMATOM | 台 | 1 |
| 单板DR | 放射科 | digital | 台 | 1 |
| C臂机 | 放射科 | libra | 台 | 1 |
| C臂机 | 放射科 | ENDURA | 台 | 1 |
| Allura xper FD20 | 放射科 | Allura xper FD20 | 台 | 1 |
| UNIQ Clarity FD20 | 放射科 | UNIQ Clarity FD20 | 台 | 1 |
| UNIQ FD10 | 放射科 | UNIQ FD10 | 台 | 1 |
| X射线计算机断层摄影设备 | 放射科 | Revolution CT | 台 | 1 |
| 磁共振成像系统 | 放射科 | SIGNA Pioneer | 台 | 1 |
| X射线计算机体层摄影设备 | 放射科 | Optima CT 670 | 台 | 1 |

二、整体运维服务要求

（一）**维保要求：**整机全保（含球管，高压发生器，探测器，平板，磁体，水冷机，影像增强器等）

（二）**整体运维智慧化管理要求**

1、设备全生命周期管理

2、设备无人值守调配

3、设备的单机效益分析

4、设备的效期管理

5、设备的质控管理

6、数字化终端显示

7、服务期内现场驻点工程师≥2人